Załącznik 8C do SIWZ

ZADANIE NR 1- Wykaz punktów poboru zasilanych z sieci dystrybucyjnej średniego napięcia 15 lub 6 kV

|  | Wykaz eksploatowanych podstacji trakcyjnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa (lokalizacja/rodzaj przyłącza) | Taryfa | Maksymalna moc umowna [MW] | Szacowane zużycie roczne [MWh] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PIŁSUDSKIEGO 145 podstawowe | B 21 | 0,8 MW | 3 006 000 |
| 2 | JANA PAWŁA 13 podstawowe | B 21 | 0,9 MW | 2 100 000 |
| 3 | CHOCIANOWICE ul. Pabianicka 215 podstawowe | B 21 | 1,3 MW | 2 900 000 |
| 4 | DĄBROWSKIEGO 23 przemysł | B 21 | 0,2 MW | 370 000 |
| 5 | DĄBROWSKIEGO 23 trakcja | B 21 | 0,6 MW | 800 000 |
| 6 | JARZYNOWA (dz.338 P-6) | B 21 | 0,7 MW | 1 900 000 |
| 7 | KORZENIOWSKIEGO 29 | B 21 | 1,0 MW | 3 000 000 |
| 8 | LEGIONÓW 14 podstawowe | B 21 | 1,1 MW | 2 901 000 |
| 9 | LIMANOWSKIEGO 147 podstawowe | B 21 | 0,9 MW | 2 300 000 |
| 10 | 1-GO MAJA 58 podstawowe | B 21 | 0,7 MW | 1 500 000 |
| 11 | NOWE SADY 15 | B 21 | 0,2 MW | 540 000 |
| 12 | PAROWOZOWA 3/5 podstawowe | B 21 | 1,4 MW | 4 100 000 |
| 13 | PIOTRKOWSKA 77 podstawowe | B 21 | 1,6 MW | 3 800 000 |
| 14 | PRZECHODNIA 30 podstawowe | B 21 | 0,80 MW | 2 550 000 |
| 15 | REMBIELIŃSKIEGO 29 podstawowe | B 21 | 1,0 MW | 4 400 000 |
| 16 | RYSOWNICZA 51/53 | B 21 | 0,8 MW | 1 100 000 |
| 17 | SMUGOWA 10/12 | B 21 | 0,8 MW | 2 400 000 |
| 18 | STARORUDZKA 4/6 podstawowe | B 21 | 0,85 MW | 2 100 000 |
| 19 | STOCKA 15 podstawowe | B 21 | 0,9 MW | 2 800 000 |
| 20 | SZCZECIŃSKA 134 dz.3 | B 21 | 0,4 MW | 1 150 000 |
| 21 | Sienkiewicza 99 podstawowe | B 21 | 0,04 MW | 3 000 200 |
| 22 | TELEFONICZNA 40 trakcja | B 21 | 2,3 MW | 6 900 000 |
| 23 | TELEFONICZNA 40 przemysł | B 21 | 0,4 MW | 1 000 000 |
| 24 | TRAMWAJOWA 6 trakcja | B 21 | 1,7 MW | 480 000 |
| 25 | TRAMWAJOWA 6 przemysł | B 21 | 0,48 MW | 900 000 |
| 26 | WACŁAWA 7 | B 21 | 0,95 MW | 3 050 000 |
| 27 | WARECKA 3 | B 21 | 1,0 MW | 2 300 000 |
| 28 | WŁADYSŁAWA KRÓLA 2 podstawowe | B 21 | 1,2 MW | 3 250 000 |
| 29 | ZACHODNIA 23 podstawowe | B 21 | 0,75 MW | 1 900 000 |
| 30 | ZAPOLSKIEJ 11/13 | B 21 | 1,0 MW | 2 100 000 |
| 31 | ZGIERSKA 186 podstawowe | B 21 | 0,8 MW | 1 500 000 |
| 32 | HELENÓWEK ul .Zgierska 254/256 dz.26/14 podstawowe | B 21 | 0,9 MW | 1 400 000 |
| 33 | HELENÓWEK ul .Zgierska 254/256 dz.26/14 rezerwowe | B 21 | 0,6 MW | 15 000 |
| 34 | HETMAŃSKA dz.52/2 podstawowe | B 21 | 0,9 MW | 2 100 000 |
| 35 | BRUS ul. Konstantynowska 115 | B 21 | 0,0006 MW | 500 |
| 36 | PIŁSUDSKIEGO 145 rezerwowe | B21 | 0,7 MW | 0 |
| 37 | CHOCIANOWICE ul. Pabianicka 215 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 0 |
| 38 | PAROWOZOWA 3/5 rezerwowe | B21 | 0,8 MW | 0 |
| 39 | SIENKIEWICZA 99 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 0 |
| 40 | HETMAŃSKA dz. 52/2 rezerwowe | B21 | 0,8 MW | 0 |
| 41 | JANA PAWŁA 13 rezerwowe | B21 | 0,7 MW | 0 |
| 42 | LEGIONÓW 14 rezerwowe | B21 | 0,9 MW | 0 |
| 43 | 1-GO MAJA 58 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 0 |
| 44 | PIOTRKOWSKA 77 rezerwowe | B21 | 1,2 MW | 0 |
| 45 | PRZECHODNIA 30 rezerwowe | B21 | 0,60 MW | 0 |
| 46 | REMBIELIŃSKIEGO 29 rezerwowe | B21 | 0,9 MW | 0 |
| 47 | STARORUDZKA 4/6 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 0 |
| 48 | STOCKA 15 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 0 |
| 49 | WŁADYSŁAWA KRÓLA 2 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 9 |
| 50 | ZACHODNIA 23 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 0 |
| 51 | ZGIERSKA 186 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 0 |
| 52 | LIMANOWSKIEGO 147 rezerwowe | B21 | 0,6 MW | 0 |

Uwaga:

- Szacowane zużycie roczne dla poszczególnych punktów poboru w grupie taryfowej B-21 zostały określone na podstawie danych z roku 2018, 2019                            i sumarycznie umieszczone w załączniku 2A i 2B. Ewentualne zmiany (wielkość) zużycia w latach 2020 i 2021 szacuje się maksymalnie do poziomie +/-10% (wynikające z ewentualnych zmian w układzie komunikacji tramwajowej zleconej przez ZDiT.

- W przyłączach rezerwowych wpisano  wielość poboru na poziomie zerowym, gdyż w przypadku jego załączenia (poboru energii) automatycznie następuję zmniejszenie poboru o taką samą wartość na przyłączu rezerwowym.

- W wielkościach mocy umownej nie przewidywane są istotne zmiany co do jej wielkości.